## Colour 6500k
ISF / M-TLV Calibration Report
Customer: | [5 empty] | Display:
| 0.313 | 0.329 |  |  | 0.313 | 0.329
IRE | Pre - X | Pre - Y | Distance to D6500 | Bias-Tint | Post - X | Post - Y | Distance to D6500 | Bias-Tint | % Closer to D6500K
100 | 0.306 | 0.259 | 0.070349 | + B | 0.308 | 0.311 | 0.018682 | + B | 73.44%
90 | 0.309 | 0.259 | 0.070114 | + B | 0.307 | 0.308 | 0.02184 | + B | 68.85%
80 | 0.31 | 0.251 | 0.078058 | + B | 0.31 | 0.312 | 0.017263 | + B | 77.88%
70 | 0.309 | 0.259 | 0.070114 | + B | 0.316 | 0.322 | 0.0076158 | + R | 89.14%
60 | 0.308 | 0.257 | 0.072173 | + B | 0.319 | 0.327 | 0.0063246 | + R | 91.24%
50 | 0.307 | 0.257 | 0.07225 | + B | 0.319 | 0.326 | 0.0067082 | + R | 90.72%
40 | 0.306 | 0.254 | 0.075326 | + B | 0.316 | 0.322 | 0.0076158 | + R | 89.89%
30 | 0.31 | 0.265 | 0.06407 | + B | 0.313 | 0.321 | 0.008 | + B | 87.51%
20 | 0.327 | 0.294 | 0.037696 | + R | 0.294 | 0.313 | 0.024839 | + B | 34.11%
Overall
|  | Avg High Pre-distance | 0.072162 |  |  | Avg High Post-distance | 0.014345 |  | 80.12%
|  | Avg Low Pre-Distance | 0.062335 |  |  | Avg Low Post-Distance | 0.011791 |  | 81.08%
|  | Avg Pre-Distance | 0.067795 |  |  | Avg Post-Distance | 0.01321 |  | 80.51%
M-TLV Calibration Report Template
Modification credit to DavLyn HTC & Doug Weil (Clearly Resolved Image & Sound)
| Red (SMPTE C) | 0.67 | 0.33
| Green (SMPTE C) | 0.21 | 0.71
| Blue (SMPTE C) | 0.14 | 0.08

## BW 5400k
ISF / M-TLV Calibration Report
Customer: | [5 empty] | Display:
| 0.335 | 0.343 |  |  | 0.335 | 0.343
IRE | Pre - X | Pre - Y | Distance to D6500 | Bias-Tint | Post - X | Post - Y | Distance to D6500 | Bias-Tint | % Closer to D6500K
100 | 0.306 | 0.259 | 0.088865 | + B | 0.308 | 0.311 | 0.041869 | + B | 52.88%
90 | 0.309 | 0.259 | 0.087932 | + B | 0.307 | 0.308 | 0.044822 | + B | 49.03%
80 | 0.31 | 0.251 | 0.095336 | + B | 0.31 | 0.312 | 0.039825 | + B | 58.23%
70 | 0.309 | 0.259 | 0.087932 | + B | 0.316 | 0.322 | 0.02832 | + B | 67.79%
60 | 0.308 | 0.257 | 0.090139 | + B | 0.319 | 0.327 | 0.022627 | + B | 74.9%
50 | 0.307 | 0.257 | 0.090443 | + B | 0.319 | 0.326 | 0.023345 | + B | 74.19%
40 | 0.306 | 0.254 | 0.093606 | + B | 0.316 | 0.322 | 0.02832 | + B | 69.75%
30 | 0.31 | 0.265 | 0.081908 | + B | 0.313 | 0.321 | 0.031113 | + B | 62.02%
20 | 0.327 | 0.294 | 0.049649 | + B | 0.294 | 0.313 | 0.050804 | + B | -2.326%
Overall
|  | Avg High Pre-distance | 0.090041 |  |  | Avg High Post-distance | 0.035492 |  | 60.58%
|  | Avg Low Pre-Distance | 0.078902 |  |  | Avg Low Post-Distance | 0.033395 |  | 57.67%
|  | Avg Pre-Distance | 0.08509 |  |  | Avg Post-Distance | 0.03456 |  | 59.38%
M-TLV Calibration Report Template
Modification credit to DavLyn HTC & Doug Weil (Clearly Resolved Image & Sound)
| Red (SMPTE C) | 0.67 | 0.33
| Green (SMPTE C) | 0.21 | 0.71
| Blue (SMPTE C) | 0.14 | 0.08